## Plan1
CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 335 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ : 13.006.572/0001-20
Empreendimento: 009304 - REFORMA DO FÓRUM MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL EM ARACAJU/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
| SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 183562.94
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 62766.6 | 34.2
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 51593.39 | 51593.39 | 28.11
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 8803.69 | 8803.69 | 4.8
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 2369.52 | 2369.52 | 1.29
01.02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 1451.82 | 0.79
01.02.001 | Mobilização e Desmobilização | un | 1 | 1451.82 | 1451.82 | 0.79
01.03 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 18607.95 | 10.14
01.03.001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 27 | 314.7 | 8496.9 | 4.63
01.03.002 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 10111.05 | 10111.05 | 5.51
01.04 | PROJETOS DE ADEQUAÇÃO |  |  |  | 99787.63 | 54.35
01.04.001 | Projeto elétrico | un | 1 | 63465.41 | 63465.41 | 34.57
01.04.002 | Projeto SPDA | un | 1 | 3877.82 | 3877.82 | 2.11
01.04.003 | Projeto de Cabeamento estruturado | un | 1 | 20907.89 | 20907.89 | 11.39
01.04.004 | Projeto de CFTV | un | 1 | 11536.51 | 11536.51 | 6.28
01.05 | FRETE DOS AGREGADOS |  |  |  | 948.94 | 0.52
01.05.001 | AREIA MÉDIA (DMT = 35 KM) |  |  |  | 619.06 | 0.34
01.05.001.001 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | m3xkm | 595.25 | 1.04 | 619.06 | 0.34
01.05.002 | AREIA GROSSA (DMT = 35 KM) |  |  |  | 220.25 | 0.12
01.05.002.001 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | m3xkm | 211.78 | 1.04 | 220.25 | 0.12
01.05.003 | BRITAS (DMT = 60 KM) |  |  |  | 98.85 | 0.05
01.05.003.001 | Transporte comercial de brita | m3xkm | 113.62 | 0.87 | 98.85 | 0.05
01.05.004 | PEDRA DE MÃO (DMT = 20 KM) |  |  |  | 10.78 | 0.01
01.05.004.001 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | m3xkm | 10.37 | 1.04 | 10.78 | 0.01
| REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO |  |  |  | 1247584.99
02.01 | RECUPERAÇÃO E REVISÃO DA COBERTURA |  |  |  | 99566.78 | 8
02.01.001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | m2 | 116.45 | 50.38 | 5866.75 | 0.49
02.01.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm | m2 | 116.45 | 28.13 | 3275.74 | 0.26
02.01.003 | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m2 | 652.09 | 4.3 | 2803.99 | 0.22
02.01.004 | Remocao de protecao mecanica de impermeabilizacao | m2 | 652.09 | 15.98 | 10420.4 | 0.84
02.01.005 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 32.6 | 10.76 | 350.78 | 0.03
02.01.006 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 1271.4 | 0.69 | 877.27 | 0.07
02.01.007 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 48.9 | 44.18 | 2160.4 | 0.17
02.01.008 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=3 mm | m2 | 652.09 | 72.05 | 46983.08 | 3.77
02.01.009 | Protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:4, e=1,5 cm | m2 | 652.09 | 23.95 | 15617.56 | 1.25
02.01.010 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 4 | 36.12 | 144.48 | 0.01
02.01.011 | Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm | m | 30.2 | 70.64 | 2133.33 | 0.17
02.01.012 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 1145.86 | 5.76 | 6600.15 | 0.53
02.01.013 | Cobertura com lona plástica tipo toldo | m2 | 16.8 | 138.86 | 2332.85 | 0.19
02.02 | RESERVATÓRIO ELEVADO ÁREA PRIVATIVA - 7º PAVIMENTO |  |  |  | 11533.72 | 0.92
02.02.001 | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m2 | 65.74 | 4.3 | 282.68 | 0.02
02.02.002 | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 65.74 | 79.35 | 5216.47 | 0.42
02.02.003 | Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst | m | 6 | 983.33 | 5899.98 | 0.47
02.02.004 | Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo moldura/veneziana, com ferragens, exclusive vidros, cor fosca | m2 | 0.35 | 384.53 | 134.59 | 0.01
02.03 | CASA DE MÁQUINAS - 6º PAVIMENTO |  |  |  | 24381.29 | 1.95
02.03.001 | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m2 | 177.52 | 4.3 | 763.34 | 0.06
02.03.002 | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 177.52 | 79.35 | 14086.21 | 1.13
02.03.003 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 7.24 | 70.52 | 510.56 | 0.04
02.03.004 | Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst | m | 8 | 983.33 | 7866.64 | 0.63
02.03.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais | m2 | 104.2 | 11.08 | 1154.54 | 0.09
02.04 | REFORMA/MANUTENÇÃO - 5º PAVIMENTO |  |  |  | 41838.52 | 3.35
02.04.001 | Demolição de reboco | m2 | 3.83 | 5.39 | 20.64 | 0
02.04.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0.15 | 10.76 | 1.61 | 0
02.04.003 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 3.3 | 0.69 | 2.28 | 0
02.04.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 0.17 | 44.18 | 7.51 | 0
02.04.005 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 3.83 | 4.73 | 18.12 | 0
02.04.006 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 3.83 | 21.17 | 81.08 | 0.01
02.04.007 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 | 3.83 | 6.05 | 23.17 | 0
02.04.008 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | m2 | 3.83 | 8.79 | 33.67 | 0
02.04.009 | Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura, exclusive vidros | m2 | 2.74 | 406.54 | 1113.92 | 0.09
02.04.010 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 2.74 | 94.68 | 259.42 | 0.02
02.04.011 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 127.77 | 70.52 | 9010.34 | 0.72
02.04.012 | Tela mosquiteiro galvanizada | m2 | 2.74 | 38.64 | 105.87 | 0.01
02.04.013 | Forro de gesso acartonado, FGE - forro gypsum estruturado, em chapa gypsum drywall, RT BR 12,5mm, da Gypsum ou similar - fornecimento e aplicação | m2 | 18 | 75.74 | 1363.32 | 0.11
02.04.014 | Revisão de esquadria de madeira | m2 | 31.06 | 79.88 | 2481.07 | 0.2
02.04.015 | Laminado melaminico liso e fosco, para revestimento de chapa compensada de madeira, espessura 0,8 mm, fixado com cola | m2 | 31.78 | 50.6 | 1608.07 | 0.13
02.04.016 | Assento para vaso sanitário, AP60, Linha carrara/ nuova/duna, plástico, DECA ou similar | un | 2 | 122.18 | 244.36 | 0.02
02.04.017 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 152.96 | 4.32 | 660.79 | 0.05
02.04.018 | Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs | m2 | 152.96 | 25.26 | 3863.77 | 0.31
02.04.019 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar | m2 | 281.21 | 11.72 | 3295.78 | 0.26
02.04.020 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 1420.84 | 10.26 | 14577.82 | 1.17
02.04.021 | Pintura de proteção com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar sobre superfícies de madeira | m2 | 63.47 | 14.04 | 891.12 | 0.07
02.04.022 | Pintura esmalte fosco em madeira, duas demaos | m2 | 14.18 | 13.31 | 188.74 | 0.02
02.04.023 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | m2 | 17.64 | 21.79 | 384.38 | 0.03
02.04.024 | Limpeza final da obra | m2 | 789 | 2.03 | 1601.67 | 0.13
02.05 | REFORMA/MANUTENÇÃO - 4º PAVIMENTO |  |  |  | 82357.7 | 6.6
02.05.001 | Demolição de reboco | m2 | 4.42 | 5.39 | 23.82 | 0
02.05.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0.17 | 10.76 | 1.83 | 0
02.05.003 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 3.98 | 0.69 | 2.75 | 0
02.05.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 0.2 | 44.18 | 8.84 | 0
02.05.005 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 4.42 | 4.73 | 20.91 | 0
02.05.006 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 4.42 | 21.17 | 93.57 | 0.01
02.05.007 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 | 4.42 | 6.05 | 26.74 | 0
02.05.008 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | m2 | 4.42 | 8.79 | 38.85 | 0
02.05.009 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 247.65 | 70.52 | 17464.28 | 1.4
02.05.010 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 5.27 | 94.68 | 498.96 | 0.04
02.05.011 | Forro de gesso acartonado, FGE - forro gypsum estruturado, em chapa gypsum drywall, RT BR 12,5mm, da Gypsum ou similar - fornecimento e aplicação | m2 | 25.06 | 75.74 | 1898.04 | 0.15
02.05.012 | Revisão de esquadria de madeira | m2 | 93.59 | 79.88 | 7475.97 | 0.6
02.05.013 | Laminado melaminico liso e fosco, para revestimento de chapa compensada de madeira, espessura 0,8 mm, fixado com cola | m2 | 98.73 | 50.6 | 4995.74 | 0.4
02.05.014 | Assento para vaso sanitário, AP60, Linha carrara/ nuova/duna, plástico, DECA ou similar | un | 6 | 122.18 | 733.08 | 0.06
02.05.015 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 176.8 | 4.32 | 763.78 | 0.06
02.05.016 | Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs | m2 | 176.8 | 25.26 | 4465.97 | 0.36
02.05.017 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar | m2 | 1087.61 | 11.72 | 12746.79 | 1.02
02.05.018 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 2370.63 | 10.26 | 24322.66 | 1.95
02.05.019 | Pintura de proteção com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar sobre superfícies de madeira | m2 | 232.38 | 14.04 | 3262.62 | 0.26
02.05.020 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | m2 | 15.12 | 21.79 | 329.46 | 0.03
02.05.021 | Limpeza final da obra | m2 | 1568 | 2.03 | 3183.04 | 0.26
02.06 | REFORMA/MANUTENÇÃO - 3º PAVIMENTO |  |  |  | 81916.63 | 6.57
02.06.001 | Demolição de reboco | m2 | 4.42 | 5.39 | 23.82 | 0
02.06.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0.17 | 10.76 | 1.83 | 0
02.06.003 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 3.98 | 0.69 | 2.75 | 0
02.06.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 0.2 | 44.18 | 8.84 | 0
02.06.005 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 4.42 | 4.73 | 20.91 | 0
02.06.006 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 4.42 | 21.17 | 93.57 | 0.01
02.06.007 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 | 4.42 | 6.05 | 26.74 | 0
02.06.008 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | m2 | 4.42 | 8.79 | 38.85 | 0
02.06.009 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 241.03 | 70.52 | 16997.44 | 1.36
02.06.010 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 5.1 | 94.68 | 482.87 | 0.04
02.06.011 | Forro de gesso acartonado, FGE - forro gypsum estruturado, em chapa gypsum drywall, RT BR 12,5mm, da Gypsum ou similar - fornecimento e aplicação | m2 | 27.19 | 75.74 | 2059.37 | 0.17
02.06.012 | Revisão de esquadria de madeira | m2 | 92.75 | 79.88 | 7408.87 | 0.59
02.06.013 | Laminado melaminico liso e fosco, para revestimento de chapa compensada de madeira, espessura 0,8 mm, fixado com cola | m2 | 98.71 | 50.6 | 4994.73 | 0.4
02.06.014 | Assento para vaso sanitário, AP60, Linha carrara/ nuova/duna, plástico, DECA ou similar | un | 6 | 122.18 | 733.08 | 0.06
02.06.015 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 176.8 | 4.32 | 763.78 | 0.06
02.06.016 | Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs | m2 | 176.8 | 25.26 | 4465.97 | 0.36
02.06.017 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar | m2 | 1087.6 | 11.72 | 12746.67 | 1.02
02.06.018 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 2368.51 | 10.26 | 24300.91 | 1.95
02.06.019 | Pintura de proteção com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar sobre superfícies de madeira | m2 | 230.28 | 14.04 | 3233.13 | 0.26
02.06.020 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | m2 | 15.12 | 21.79 | 329.46 | 0.03
02.06.021 | Limpeza final da obra | m2 | 1568 | 2.03 | 3183.04 | 0.26
02.07 | REFORMA/MANUTENÇÃO - 2º PAVIMENTO |  |  |  | 82402.2 | 6.6
02.07.001 | Demolição de reboco | m2 | 4.42 | 5.39 | 23.82 | 0
02.07.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0.17 | 10.76 | 1.83 | 0
02.07.003 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 3.98 | 0.69 | 2.75 | 0
02.07.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 0.2 | 44.18 | 8.84 | 0
02.07.005 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 4.42 | 4.73 | 20.91 | 0
02.07.006 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 4.42 | 21.17 | 93.57 | 0.01
02.07.007 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 | 4.42 | 6.05 | 26.74 | 0
02.07.008 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | m2 | 4.42 | 8.79 | 38.85 | 0
02.07.009 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 239.09 | 70.52 | 16860.63 | 1.35
02.07.010 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 5.05 | 94.68 | 478.13 | 0.04
02.07.011 | Forro de gesso acartonado, FGE - forro gypsum estruturado, em chapa gypsum drywall, RT BR 12,5mm, da Gypsum ou similar - fornecimento e aplicação | m2 | 27.28 | 75.74 | 2066.19 | 0.17
02.07.012 | Revisão de esquadria de madeira | m2 | 97.37 | 79.88 | 7777.92 | 0.62
02.07.013 | Laminado melaminico liso e fosco, para revestimento de chapa compensada de madeira, espessura 0,8 mm, fixado com cola | m2 | 99.05 | 50.6 | 5011.93 | 0.4
02.07.014 | Assento para vaso sanitário, AP60, Linha carrara/ nuova/duna, plástico, DECA ou similar | un | 4 | 122.18 | 488.72 | 0.04
02.07.015 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 176.8 | 4.32 | 763.78 | 0.06
02.07.016 | Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs | m2 | 176.8 | 25.26 | 4465.97 | 0.36
02.07.017 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar | m2 | 1091.28 | 11.72 | 12789.8 | 1.02
02.07.018 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 2395.13 | 10.26 | 24574.03 | 1.97
02.07.019 | Pintura de proteção com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar sobre superfícies de madeira | m2 | 241.83 | 14.04 | 3395.29 | 0.27
02.07.020 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | m2 | 15.12 | 21.79 | 329.46 | 0.03
02.07.021 | Limpeza final da obra | m2 | 1568 | 2.03 | 3183.04 | 0.26
02.08 | REFORMA/MANUTENÇÃO - 1º PAVIMENTO |  |  |  | 136566.84 | 10.95
02.08.001 | Demolição de reboco | m2 | 12.91 | 5.39 | 69.58 | 0.01
02.08.002 | Remoção de pia | m2 | 0.83 | 13.02 | 10.81 | 0
02.08.003 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m3 | 0.3 | 72.39 | 21.72 | 0
02.08.004 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 1.97 | 10.76 | 21.2 | 0
02.08.005 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 68.18 | 0.69 | 47.04 | 0
02.08.006 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 2.27 | 44.18 | 100.29 | 0.01
02.08.007 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 12.91 | 4.73 | 61.06 | 0
02.08.008 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 12.91 | 21.17 | 273.3 | 0.02
02.08.009 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 | 12.91 | 6.05 | 78.11 | 0.01
02.08.010 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | m2 | 12.91 | 8.79 | 113.48 | 0.01
02.08.011 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 362.53 | 70.52 | 25565.62 | 2.05
02.08.012 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 8.07 | 94.68 | 764.07 | 0.06
02.08.013 | Forro de gesso acartonado, FGE - forro gypsum estruturado, em chapa gypsum drywall, RT BR 12,5mm, da Gypsum ou similar - fornecimento e aplicação | m2 | 53.92 | 75.74 | 4083.9 | 0.33
02.08.014 | Revisão de esquadria de madeira | m2 | 160.75 | 79.88 | 12840.71 | 1.03
02.08.015 | Laminado melaminico liso e fosco, para revestimento de chapa compensada de madeira, espessura 0,8 mm, fixado com cola | m2 | 146.17 | 50.6 | 7396.2 | 0.59
02.08.016 | Assento para vaso sanitário, AP60, Linha carrara/ nuova/duna, plástico, DECA ou similar | un | 4 | 122.18 | 488.72 | 0.04
02.08.017 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 198.66 | 4.32 | 858.21 | 0.07
02.08.018 | Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs | m2 | 198.66 | 25.26 | 5018.15 | 0.4
02.08.019 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar | m2 | 2156.89 | 11.72 | 25278.75 | 2.03
02.08.020 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 4102.33 | 10.26 | 42089.91 | 3.37
02.08.021 | Pintura de proteção com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar sobre superfícies de madeira | m2 | 312.08 | 14.04 | 4381.6 | 0.35
02.08.022 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar) | m2 | 88.2 | 15.24 | 1344.17 | 0.11
02.08.023 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | m2 | 15.12 | 21.79 | 329.46 | 0.03
02.08.024 | Limpeza final da obra | m2 | 2626 | 2.03 | 5330.78 | 0.43
02.09 | REFORMA/MANUTENÇÃO - TÉRREO |  |  |  | 105611.43 | 8.47
02.09.001 | Demolição de reboco | m2 | 4.47 | 5.39 | 24.09 | 0
02.09.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0.17 | 10.76 | 1.83 | 0
02.09.003 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 3.92 | 0.69 | 2.7 | 0
02.09.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 0.2 | 44.18 | 8.84 | 0
02.09.005 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 4.47 | 4.73 | 21.14 | 0
02.09.006 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 4.47 | 21.17 | 94.63 | 0.01
02.09.007 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 | 4.47 | 6.05 | 27.04 | 0
02.09.008 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | m2 | 4.47 | 8.79 | 39.29 | 0
02.09.009 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 1 | 453.16 | 453.16 | 0.04
02.09.010 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m2 | 14.69 | 226.23 | 3323.32 | 0.27
02.09.011 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 493.01 | 70.52 | 34767.07 | 2.79
02.09.012 | Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar) | m2 | 24.4 | 113.62 | 2772.33 | 0.22
02.09.013 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 10.96 | 94.68 | 1037.69 | 0.08
02.09.014 | Forro de gesso acartonado, FGE - forro gypsum estruturado, em chapa gypsum drywall, RT BR 12,5mm, da Gypsum ou similar - fornecimento e aplicação | m2 | 38.83 | 75.74 | 2940.98 | 0.24
02.09.015 | Revisão de esquadria de madeira | m2 | 52.11 | 79.88 | 4162.55 | 0.33
02.09.016 | Laminado melaminico liso e fosco, para revestimento de chapa compensada de madeira, espessura 0,8 mm, fixado com cola | m2 | 65.69 | 50.6 | 3323.91 | 0.27
02.09.017 | Assento para vaso sanitário, AP60, Linha carrara/ nuova/duna, plástico, DECA ou similar | un | 4 | 122.18 | 488.72 | 0.04
02.09.018 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 89.35 | 4.32 | 385.99 | 0.03
02.09.019 | Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs | m2 | 89.35 | 25.26 | 2256.98 | 0.18
02.09.020 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar | m2 | 1553.19 | 11.72 | 18203.39 | 1.46
02.09.021 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 2188.22 | 10.26 | 22451.14 | 1.8
02.09.022 | Pintura de proteção com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar sobre superfícies de madeira | m2 | 130.27 | 14.04 | 1828.99 | 0.15
02.09.023 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | m2 | 23.24 | 21.79 | 506.4 | 0.04
02.09.024 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 29.38 | 29.55 | 868.18 | 0.07
02.09.025 | Limpeza final da obra | m2 | 2769 | 2.03 | 5621.07 | 0.45
02.10 | RECUPERAÇÃO FACHADA PRÉDIO |  |  |  | 105072.43 | 8.42
02.10.001 | Limpeza marmore/granito | m2 | 1449.25 | 18.38 | 26637.22 | 2.13
02.10.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 11,6 x 11,6 cm, e=9mm, Linha Arquitetura Natural, Gail, cor cincza claro, ref. 1000 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 10 | 149.23 | 1492.3 | 0.12
02.10.003 | Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos | m2 | 2851.85 | 26.98 | 76942.91 | 6.17
02.11 | REVISÃO INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA/METAIS |  |  |  | 15612.59 | 1.25
02.11.001 | Revisão de ponto de água tipo 1 | un | 290 | 17.31 | 5019.9 | 0.4
02.11.002 | Revisão de ponto de esgoto tipo 1 | un | 290 | 25.37 | 7357.3 | 0.59
02.11.003 | Limpeza de caixa de passagem ou de gordura | un | 22 | 5.39 | 118.58 | 0.01
02.11.004 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 250 | 1.91 | 477.5 | 0.04
02.11.005 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 3 | 29.43 | 88.29 | 0.01
02.11.006 | Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar | un | 8 | 36.37 | 290.96 | 0.02
02.11.007 | Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar) | un | 6 | 174.03 | 1044.18 | 0.08
02.11.008 | Espelho plano 4mm | m2 | 4 | 303.97 | 1215.88 | 0.1
02.12 | REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO |  |  |  | 196796.79 | 15.78
02.12.001 | REVISÃO DE PONTOS DE LUZ/INTERRUPTOR E TOMADAS |  |  |  | 138661.8 | 11.12
02.12.001.001 | Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede | pt | 1695 | 52.43 | 88868.85 | 7.12
02.12.001.002 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor | pt | 311 | 14 | 4354 | 0.35
02.12.001.003 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao | m | 9134 | 2.9 | 26488.6 | 2.13
02.12.001.004 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada | pt | 1003 | 17.65 | 17702.95 | 1.42
02.12.001.005 | Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 | pt | 35 | 35.64 | 1247.4 | 0.1
02.12.002 | REVISÃO QUADROS/DISJUNTORES |  |  |  | 58134.99 | 4.66
02.12.002.001 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 36 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 9 | 518.37 | 4665.33 | 0.37
02.12.002.002 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 30 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 5 | 406.9 | 2034.5 | 0.16
02.12.002.003 | Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x800x220mm | un | 6 | 1748.56 | 10491.36 | 0.84
02.12.002.004 | QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege,sem disjuntores,com ( barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm | un | 4 | 4578.23 | 18312.92 | 1.47
02.12.002.005 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 5 | 14.33 | 71.65 | 0.01
02.12.002.006 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 156 | 15.98 | 2492.88 | 0.2
02.12.002.007 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 62 | 16.25 | 1007.5 | 0.08
02.12.002.008 | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 3 | 15.98 | 47.94 | 0
02.12.002.009 | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 16.25 | 16.25 | 0
02.12.002.010 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 4 | 58.6 | 234.4 | 0.02
02.12.002.011 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 4 | 58.6 | 234.4 | 0.02
02.12.002.012 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 10 | 58.6 | 586 | 0.05
02.12.002.013 | Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1 | 69.48 | 69.48 | 0.01
02.12.002.014 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 3 | 91.61 | 274.83 | 0.02
02.12.002.015 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 4 | 91.61 | 366.44 | 0.03
02.12.002.016 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 7 | 121.88 | 853.16 | 0.07
02.12.002.017 | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 294.83 | 294.83 | 0.02
02.12.002.018 | Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 387.92 | 387.92 | 0.03
02.12.002.019 | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 12 | 419.68 | 5036.16 | 0.4
02.12.002.020 | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 364.28 | 364.28 | 0.03
02.12.002.021 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 394.7 | 394.7 | 0.03
02.12.002.022 | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 723.42 | 1446.84 | 0.12
02.12.002.023 | Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 1777.31 | 1777.31 | 0.14
02.12.002.024 | Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 1777.31 | 1777.31 | 0.14
02.12.002.025 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 310 | 9.06 | 2808.6 | 0.23
02.12.002.026 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 160 | 13.05 | 2088 | 0.17
02.13 | REVISÃO DA REDE DRENAGEM |  |  |  | 1040.41 | 0.08
02.13.001 | Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo | un | 23 | 16.17 | 371.91 | 0.03
02.13.002 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 350 | 1.91 | 668.5 | 0.05
02.14 | REVISÃO INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 635.68 | 0.05
02.14.001 | Luminária de emergência com 48 Leds c/ bloco automático | un | 8 | 79.46 | 635.68 | 0.05
02.15 | INSTALAÇÃO S.P.D.A |  |  |  | 32728.52 | 2.62
02.15.001 | Terminal aereo em aco galvanizado com base de fixacao h = 30cm | un | 34 | 24.97 | 848.98 | 0.07
02.15.002 | Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao | m | 748.5 | 23.29 | 17432.57 | 1.4
02.15.003 | Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalacao | m | 318 | 32.96 | 10481.28 | 0.84
02.15.004 | Parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante d=4,2 x 32mm, ref:TEL-5333 | un | 420 | 0.33 | 138.6 | 0.01
02.15.005 | Bucha de nylon nº08, ref: TEL-5308 (SPDA) | un | 420 | 0.24 | 100.8 | 0.01
02.15.006 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA) | un | 420 | 0.91 | 382.2 | 0.03
02.15.007 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 237.43 | 237.43 | 0.02
02.15.008 | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | Un | 1 | 25.94 | 25.94 | 0
02.15.009 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 16 | 33.63 | 538.08 | 0.04
02.15.010 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto | un | 16 | 95.34 | 1525.44 | 0.12
02.15.011 | Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula em mastro galvanizado d=3/4" inclusive base de concreto, exceto fiação | un | 2 | 274.6 | 549.2 | 0.04
02.15.012 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 48 | 9.75 | 468 | 0.04
02.16 | INSTALAÇÃO C.F.T.V |  |  |  | 9297.67 | 0.74
02.16.001 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 1253 | 7.04 | 8821.12 | 0.71
02.16.002 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | un | 18 | 16.95 | 305.1 | 0.02
02.16.003 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x12cm em chapa galvanizada | un | 5 | 34.29 | 171.45 | 0.01
02.17 | REVISÃO INST. CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 205996 | 16.52
02.17.001 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | un | 526 | 73.83 | 38834.58 | 3.11
02.17.002 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 14470 | 7.04 | 101868.8 | 8.17
02.17.003 | Cabo de fibra ótica de 6 vias | m | 507 | 11.93 | 6048.51 | 0.48
02.17.004 | Tomada para lógica, para piso, com placa em metal e caixa pvc | un | 32 | 73.79 | 2361.28 | 0.19
02.17.005 | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm | un | 11 | 2515.27 | 27667.97 | 2.22
02.17.006 | Fornecimento e instalação de path cords cat.6e | un | 526 | 37.86 | 19914.36 | 1.6
02.17.007 | Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.5e | un | 22 | 422.75 | 9300.5 | 0.75
02.18 | REVISÃO ACESSIBILIDADE |  |  |  | 14229.79 | 1.13
02.18.001 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha | un | 4 | 1882.44 | 7529.76 | 0.6
02.18.002 | Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm | un | 40 | 20.72 | 828.8 | 0.07
02.18.003 | Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm | un | 21 | 97.55 | 2048.55 | 0.16
02.18.004 | ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS/BANCADAS |  |  |  | 3822.68 | 0.3
02.18.004.001 | Serra circular makita 5900b 7` 2,3hp - chp | h | 20 | 18.43 | 368.6 | 0.03
02.18.004.002 | Remoção e reassentamento de tampo de granito | m2 | 8 | 16.71 | 133.68 | 0.01
02.18.004.003 | Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens | m2 | 6 | 515.77 | 3094.62 | 0.25
02.18.004.004 | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção | m2 | 1.02 | 67.24 | 68.58 | 0.01
02.18.004.005 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p | un | 10 | 5.13 | 51.3 | 0
02.18.004.006 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2" | un | 10 | 5.15 | 51.5 | 0
02.18.004.007 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 10 | 5.44 | 54.4 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 22010.34
03.01 | REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO E RECUPERAÇÃO MURO DOS FUNDOS |  |  |  | 18254.56 | 82.94
03.01.001 | Poda de arvores, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remocao de entulho | un | 33 | 70.85 | 2338.05 | 10.63
03.01.002 | Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico | un | 33 | 133.59 | 4408.47 | 20.02
03.01.003 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m3 | 1.68 | 72.39 | 121.62 | 0.55
03.01.004 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 47.89 | 20.87 | 999.46 | 4.54
03.01.005 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 1139.7 | 0.69 | 786.39 | 3.59
03.01.006 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 55.26 | 44.18 | 2441.39 | 11.09
03.01.007 | Demolição de reboco | m2 | 75.33 | 5.39 | 406.03 | 1.84
03.01.008 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | m2 | 44.8 | 49.86 | 2233.73 | 10.15
03.01.009 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 89.6 | 4.72 | 422.91 | 1.92
03.01.010 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_06/2014 | m2 | 89.6 | 28.13 | 2520.45 | 11.45
03.01.011 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 89.6 | 17.59 | 1576.06 | 7.16
03.02 | RECUPERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA EXISTENTE |  |  |  | 3755.78 | 17.06
03.02.001 | Piso em bloco de concreto, intertravado, cor natural, dim. 10 x 20, e = 6,0 cm (vibro-prensado), com frete | m2 | 43.68 | 75.19 | 3284.3 | 14.92
03.02.002 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 4.37 | 20.87 | 91.2 | 0.41
03.02.003 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | txkm | 131.1 | 0.69 | 90.46 | 0.41
03.02.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 6.56 | 44.18 | 289.82 | 1.32
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1453158.27 | 100